International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), Berlin 08/07/17 au 13/07/17, J GAY

Conférence présentée par Brigitte TARDY PONCET : La cytométrie en flux : une alternative au test de la libération de la sérotonine pour le diagnostic de la TIH.

Le test de la libération de la sérotonine (SRA) est le gold standard pour le diagnostic de la TIH. C'est un test fonctionnel, sensible et spécifique. Cependant celui-ci n'est pas disponible dans tous les centres car il requiert l'utilisation de radioactivité (sérotonine marquée carbone 14).

Le but de l'étude entrepris par Mme Tardy Poncet est d'évaluer les performances de la cytométrie en flux pour le diagnostic de la TIH ainsi que de comparer les résultats à ceux de la SRA.

Patients et Méthode : 290 patients sont inclus dans l'étude. Le diagnostic de TIH est établi par deux experts indépendants et trois en cas de discordance. Les experts se basent sur des critères biologiques et cliniques (absence du score 4T). La méthode SRA est effectuée dans 4 centres différents avec 2 ou 3 donneurs de plaquettes et la méthode de cytométrie en flux est effectuée dans un seul centre avec 2 ou 3 donneurs de plaquettes.

Le Prélèvement du donneur sain est effectué sur tube citraté. Pour la récupération du PPP (plasma pauvre en plaquette) et du PRP (plasma riche en plaquette) une centrifugation est nécessaire. Le PPP constitue le témoin négatif.

Deux tubes par patient sont nécessaires :

- Un tube avec du PBS, de l'héparine à la concentration de 0.3UI/ml, le plasma du patient et le PRP

- Un tube avec du PBS, de l'héparine à la concentration de 100UI/ml, le plasma du patient et le PRP.

Après une heure d'incubation, on y ajoute deux marqueurs :

- Le CD 41 pour marquer les plaquettes

- Le CD62p ou p- selectine pour marquer les plaquettes activées.

Principe du test: Pour un patient positif, le plasma contient des anticorps anti PF4, ainsi lors du contact avec de l'héparine en concentration thérapeutique (0.3UI/ml), l'activation plaquettaire est déclenchée et se traduit par une augmentation de l'exposition du CD 62p à la surface des plaquettes que l'on peut détecter en cytométrie en flux. Avec des concentrations supra thérapeutiques en héparine (100UI/ml), l'activation plaquettaire est inhibée.

Résultats : Pour la standardisation de la méthode deux contrôles sont utilisés: TRAP comme contrôle positif et le PPP comme contrôle négatif.

Pour les patients positifs, à la concentration 0.3 UI/ml d'héparine on observe une augmentation de l'exposition du CD62p à la surface des plaquettes et on n'observe pas augmentation à la concentration de 100UI/ML.

Pour les patients négatifs, on n'observe aucune augmentation de l'exposition du CD62p à la surface des plaquettes pour les deux concentrations d'héparine (absence d'activation plaquettaire).

Pour calculer l'index de l'activation plaquettaire à l'héparine (HEPLA), utilisation de la formule suivante :

HEPLA index % = (% patient 0.3 - % patient 100)/ (%TRAP -%Contrôle neg) * 100

Le Cut-off est déterminé à 13.5% : ce qui signifie que les patients sont positifs quand le HEPLA est supérieur à 13.5% et les patients sont négatifs lorsque leur HEPLA est inférieur à 13.5%.

La sensibilité est de 90% et la spécificité est de 94%.

Comparaison avec SRA: Les deux tests sont en accord pour 91% des patients. Ils ont la même spécificité (94%) mais la cytométrie en flux possède une sensibilité supérieure (90% vs 80%).

Conclusion : La cytométrie en flux semble être une méthode satisfaisante pour le diagnostic de la TIH. Elle est rapide, sensible, spécifique et ne requiert pas de radioactivité. Cette étude doit être confirmée par d'autres études similaires.